Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Ogólny zakres zadnia:

  - Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo gm. Sępólno Krajeńskie.

  - Lokalizacja planowanej inwestycji:

    - Lokalizacja zgodnie z poniższym rysunkiem:

granica opracowania

Inwestycja będzie prowadzona w obrębie dróg:

      - Gminnych

      - Powiatowych nr 1119 oraz 1120 (wykaz dróg powiatowych dostępny pod adresem: https://bip.zd-sepolno.lo.pl/artykuly/108/wykaz-drog-i-mostow

    - W ramach odrębnej umowy, polegającej na realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej z miejscowości Wiśniewa do miejscowości Lutowo, zaplanowano tłocznię zlokalizowaną na działce 464/6 do przesyłu całości ścieków z miejscowości Lutowo siecią kanalizacji tłocznej do miejscowości Wiśniewa. Ponadto projektowana kanalizacja grawitacyjno-ciśnieniowa zostanie zakończona na studni S51 oraz S48.

  - Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego:

    - Działki położone są w obszarze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XXVIII/261/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku.

http://arch.bip.gmina-sepolno.pl/index6466-3.html?app=uchwaly&nid=14168&y=2021

    - Obszar inwestycji położony w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XXVIII/261/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków strefa „B” ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych, obejmująca obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy. Z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy konsultować przebudowę obiektów zabytkowych, lokalizację nowych obiektów i  korektę układu przestrzennego. Strefa „B” obejmuje:

- w mieście: dawne drogi handlowe z południa – zabudowę obustronną ulicy Sienkiewicza, Nowego Rynku i Hallera, z zachodu – część ulicy Wojska Polskiego, rejon ulic Jeziornej i Rzecznej, tereny leśne nad południowym brzegiem jeziora, zabudowę między ulicami Komierowską, Wysoką i częściowo Młyńską,

- cmentarze ewangelickie w miejscowościach: Dziechowo, Iłowo, Jazdrowo, Komierowo, Niechorz, Radońsk (2), Sikorz (2), Świdwie, Trzciany, Wałdowo (2), Wałdówko, Wilkowo, Wiśniewa, Włościbórz (2), Wysoka, Zalesie, Zboże oraz w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Chojnickiej,

- cmentarze rzymsko-katolickie w Wałdowie, Komierowie, Lutowie, Piasecznie,

- cmentarz żydowski w Sępólnie Krajeńskim (w lesie przy południowym brzegu jeziora Sępoleńskiego),

- cmentarz choleryczny w Wałdowie,

- zespoły folwarczne i wiejskie w miejscowościach: Dziechowo, Iłowo, Jazdrowo, Komierowo, Komierówko, Lutowo, Lutówko, Niechorz, Piaseczno, Radońsk, Sikorz, Teklanowo, Trzciany, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Wiśniewa, Włościbórz, Wysoka, Zalesie, Zboże,

- zespół zabudowań dworca kolejowego w Wysokiej,

- młyny: wodno-motorowy w Niechorzu oraz wodny w Wałdówku,

- dwór wraz z otoczeniem w Niechorzu.

    - Obszar inwestycji położony w strefie „W” ochrony archeologicznej. Ustala się strefę "W" dla której obowiązują następujące warunki konserwatorskie:

1) wszelka działalność inwestycyjna musi być poprzedzona badaniami archeologicznymi na koszt inwestora; zakres prac archeologicznych określony zostanie przy uzgodnieniu projektu budowlanego z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

2) obowiązuje uzgodnienie projektu i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

    - Stanowiska archeologiczne stanowią załącznik A do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XXVIII/261/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku.

Mapa ukazująca orientacyjne położenie stref ochrony konserwatorskiej „B” oraz strefy ochrony archeologicznej „W”. Fragment mapy stanowiącej załącznik do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XXVIII/261/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

  - W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo)

  - Zaprojektowanie i opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o łącznej długości ok. 2355 mb w obrębie miejscowości Lutowo wraz z niezbędnym uzbrojeniem na sieci kanalizacji sanitarnej (studnie kanalizacyjne, przyłącza ze studnią na działce lub granicy działki z gospodarstwem ok. 62 szt., tłocznie ścieków, przydomowe przepompownie w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci, itp.), sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Wymienione wyżej długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci, ilości przepompowni przydomowych oraz tłoczni , itp. ustali Wykonawca w oparciu o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

  - Wykonawca zobowiązany jest w projekcie sieci kanalizacji sanitarnej uwzględnić możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej do miejscowości Radońsk, Iłowo, Jazdrowo.

  - Dobór technologii robót dla poszczególnych odcinków sieci stanowi element prac projektowych, a tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, 
a w szczególności:

    - trwałość robót

    - brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci

    - zapewnienie szczelności sieci

    - zachowanie wymaganych parametrów statycznych rur

    - bezpieczne wpięcie do istniejącej (zaprojektowanej) tłoczni ścieków w miejscowości Lutowo

  - Wykonawca zobowiązany jest w przypadku konieczności:

    - Uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

    - Wykonać operat wodnoprawny oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne,

    - Uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

    - Wykonać badania geologiczne dla potrzeb posadowienia rurociągów i obiektów.

  - Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim) wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompleksową dokumentację projektową pozwalającą na prawidłową realizację zadania. Szczegółowe rozwiązania techniczne 
i technologiczne należą do wykonawcy zadania.

- Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu:

  - Dokumentacja w wersji papierowej

    - Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 2 egzemplarze;

    - Projekt budowlany wielobranżowy – 5 egzemplarzy

Projekt budowlany powinien zawierać następujące elementy:

      - projekt zagospodarowania terenu,

      - projekt architektoniczno-budowlany,

      - projekt techniczny,

wraz z materiałami niezbędnymi do zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb wynikających z projektu wraz z uzgodnieniami oraz mapę do celów projektowych;

    - Projekty wykonawcze branżowe – po 2 egzemplarze;

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dla każdej branży) – po 2   egzemplarze;

    - Przedmiar robót (dla każdej branży) – po 2 egzemplarze;

    - Kosztorys inwestorski (dla każdej branży) – po 2 egzemplarze;

    - Projekt stałej organizacji ruchu i  projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD), zatwierdzony przez Starostę Sępoleńskiego – po 5 egzemplarzy;

    - Informacja dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – ilość egzemplarzy zależna od ilości projektów.

  - Dokumentacja w wersji elektronicznej

    - Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej (edytowalnej) na nośniku CD/DVD w ilości 1 egzemplarza:

      - materiały tekstowe, tj. opisy techniczne, obliczenia, itp. zapisane w formatach: DOC, DWG i PDF,

      - przedmiary i kosztorysy w programie do kosztorysowania oraz PDF,

      - części rysunkowe w formacie PDF i DWG.  Dokumentacja projektowa zapisana w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD, winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany).  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji.

  - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:

    - wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz bieżącego informowania Zamawiającego o toku postępowania w pracach projektowych. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawa, jakie mogą nastąpić w trakcie realizacji zadania,

    - reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku z wykonywaniem ww. dokumentacji projektowej,

    - uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, informacji itp., niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych,

    - nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową przy założeniu, iż maksymalna ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego lub na placu  budowy nie przekroczy 20,

    - wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji,

    - wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają) w ramach otrzymanego wynagrodzenia,

    - przekazania w terminie do 20 dni od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza uzgodnionego z Zamawiającym projektu wstępnego na mapach z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek. Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym  wykonanie projektów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

    - aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – w razie konieczności, w okresie 4 lat od daty przekazania go Zamawiającemu.

    - Aktualizacji projektów technicznych w przypadku zmian w projekcie.

  - Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej.

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą.

  - W oparciu o przedmiotową dokumentację projektową prowadzone będzie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, a więc jej treść nie może pozostawać w sprzeczności z art. 99-103 ustawy Pzp.

  - W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” – w takich przypadkach Wykonawca sporządza szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.

  - Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot zamówienia winna uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ustawy Pzp.

  - Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do
przestrzegania zasad wynikających ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).